| Наименование параметров | Значения для моделей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КО-7-I2-C1-1-0-2 | КО-7-I2-C8-1-0-2 | КО-7-I2-C1-2-3-2 | КО-7-I2-C8-2-3-2 | КК-7-I2-C1-1-0-2 | КК-7-I2-C8-1-0-2 | КК-7-I2-C1-2-3-2 | КК-7-I2-C8-2-3-2 | КО-10-I2-C1-1-0-2 | КО-10-I2-C8-1-0-2 | КО-10-I2-C1-2-3-2 | КО-10-I2-C8-2-3-2 | КК-10-I2-C1-1-0-2 | КК-10-I2-C8-1-0-2 | КК-10-I2-C1-2-3-2 | КК-10-I2-C8-2-3-2 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД, %, не менее | 91,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь отапливаемого помещения, м2: -не более -не менее | 70 30 |  |  |  |  |  |  |  | 100 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление, мПа, не более: -в системе теплоснабжения -в системе водоснабжения | 0,1 - |  | 0,3 - |  | 0,1 0,6 |  | 0,3 0,6 |  | 0,1 - |  | 0,3 - |  | 0,1 0,6 |  | 0,3 0,6 |  |
| Масса (в полной комплектации с упаковкой), кг, не более | 48 |  |  |  | 50 |  |  |  | 58 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Размеры, мм А В С | 379 540 416 |  |  |  |  |  |  |  | 445 606 482 |  |  |  |  |  |  |  |

Технические данные

Пояснения к типовым обозначениям

Схема монтажа котла типа С8                                                             Схема монтажа котла типа С1

Монтажные размеры