| Наименование параметра | Значения для моделей аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АОГВ-6,9 | АОГВ-9,3 | АОГВ-12,5 | АОГТВ-15 | АОГВ-15 | АКГВ-15 | АКГВ-20 | АКГВ-30Н | АКГТВ-30Н | АКГВ-41Н | АКГВ-46,5Н | АКГВ-50Н | АКГВ-60Н | АКГВ-82Н | АКГВ-93Н | АКГВ-100Н |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 6,9 | 9,3 | 12,5 | 15 |  |  | 20 | 30 |  | 41 | 46,5 | 50 | 60 | 82 | 93 | 100 |
| Отапливаемая площадь, м2, при работе на: - природном газе - твердо топливе | 70 - | 100 - | 120 - | 150 120 | 150 - |  | 200 - | 300 - | 300 250 | 400 - | 450 - | 500 - | 600 - | 800 - | 900 - | 1000 - |
| КПД, %, не менее, при сжигании: - природного газа - твердого топлива | 85 - |  | 86,6 - | 86,6 76,2 | 91,2 - |  | 83 - | 87,5 - | 87,5 78,2 | 87,5 - |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное рабочее давление в сети, Па | 1274 или 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный расход воды в режиме горячего водоснабжения при нагреве воды Т=45˚С, л/мин | - |  |  |  |  | 3,75 | 5,0 | 7,5 |  | 10 | 11 | 12 | 15,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 |
| Габариты, мм - высота - ширина - глубина | 715 280 530 |  | 690 435 430 | 795 435 430 | 600 355 435 | 840 355 435 | 860 480 555 | 920 505 775 |  |  |  |  | 1030 1050 1175 |  |  |  |
| Масса, кг | 41 |  | 43 | 59 | 55 | 69 | 72 | 125 | 140 | 130 |  |  | 300 | 310 |  |  |

Технические данные